https://construire-ecobioclimatique.fr

CEBC@construire-ecobioclimatique.fr

TVA FR71316528900000053

Tel 33 (0)2 31 06 00 55
Fax 33 (0)2 31 06 00 54

### Demande de cotation

### menuiseries extérieures BOIS

Donneur d’ordres, nom / adresse / tél / mail :

Maître d’ouvrage, nom / adresse / tél / mail  :

Chantier – adresse :

Architecte / maître d’œuvre :

Date de livraison prévisionnelle :

Afin de nous permettre de mieux comprendre votre recherche, pouvez vous nous communiquer quelques informations sur votre projet :

Nature de la construction :

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Neuf y compris extension |  |  |
| Rénovation |  |  |
| Blocs béton |  |  |
| Briques traditionnelle |  |  |
| Briques thermiques |  |  |
| Ossature bois/ poteau poutre |  |  |
| CLT |  |  |
| Bois madriers/ bois couché |  |  |
| Blocs coffrants isolants, préciser |  |  |
| Autre structure |  |  |
| Isolation mousse |  |  |
| Isolation laine minérale |  |  |
| Isolation fibre de bois |  |  |
| Isolation cellulose |  |  |
| Isolation autre, préciser |  |  |
| Isolation intérieure |  |  |
| Isolation extérieure |  |  |
| Pose menuiserie tunnel |  |  |
| Pose menuiserie applique intérieure |  |  |
| Pose menuiseries applique extérieure |  |  |
| Pose menuiseries feuillure |  |  |
| Autre pose menuiserie, préciser |  |  |
| Tablettes extérieures aluminium |  |  |

Votre objectif de performance :

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| RT2012 amélioré, RE2020 |  |  |
| Niveau passif sans certification |  |  |
| Certification passive |  |  |
| Bepos |  |  |
| Minergie P |  |  |

- Altitude :

Nous vous proposons 2 types de profilés bois comme présentés sur le site en 78 et 92 mm, les 2 sont équipés de triple vitrages, de 3 joints EPDM et de réglages dans les 3 dimensions pour les ouvrants.

La différence de prix entre les 2 est de moins de 10 %

La différence de performance est d’environ 10% à cause du vitrage qui passe de 0.5 en 92 à 0.6 en 78.

Votre choix de profilé :

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| 78 mm |  |  |
| 92 mm |  |  |

  - Poignées de fenêtres et portes fenêtres  HOPPE Atlanta Secustik

    - Couleur :

      - Argent F1

      - Autres choix

        - cuivre bronzé F4

        - blanc métallisé F9

        - blanc RAL 9016

        - brun foncé RAL 8077

  - Choix peinture : SIGMA COATTINGS

    - intérieur

      - RAL

    - Extérieur

      - RAL

      - Plus value si vous choisissez 2 couleurs différentes ou une peinture et une lasure.

  - Couleurs standard :  RAL1013, RAL1015, RAL3003, RAL6009, RAL7012, RAL7015, RAL7016, RAL7021, RAL7032, RAL7044, RAL8012, RAL9001, RAL9003, RAL9005, RAL9010, RAL9016

  - Autres couleurs : plus value

  - Profilés aluminium : rejets d’eau sur parties horizontales des ouvrants et dormants (voir coupes)

    - Laque RAL menuiserie si vous avez opté pour une menuiserie laquée

    - Couleurs standard avec lasure :

| Bronze foncé C34 | Bronze moyen C33 | Bronze satiné F4 | Argent C0 | Argent C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

      - Bronze satiné F4

      - Bronze foncé C34

      - Bronze moyen C33

      - Argent C0

      - Blanc RAL 9016

      - Couleur RAL au choix moyennant PV

Toutes les cotes doivent être :

- « hors tout », c’est-à-dire dimension totale de la menuiserie,

- toujours largeur x hauteur en mm

Sens de l’ouverture :

- Pour les fenêtres et portes, vu de l’intérieur, ouvrant à droite ou à gauche

Pour les vitrages, vous serez en 4/18/4/18/4 en 92 mm et en 4/14/4/16/4 en 78 mm en standard.

Précisez vos souhaits si vous voulez du vitrage dépoli, avec motifs particuliers, ou sécurisé en 33.1 ou 44.2. Eventuellement tenez compte de la surface maximale pour un vitrage en 4 mm à 3.50 m², au-delà, elles feront 6 mm, incidence sur le prix, la performance et la pose (50% plus lourd).

| type | description | cotes |
| --- | --- | --- |
| Menuiseries 1 ventail |  | Largeur*hauteur |
|  | Châssis fixe sans faux ouvrant |  |
|  | Châssis fixe avec faux ouvrant |  |
|  | Soufflet ou abattant, poignée en haut si hauteur < 900, latérale si hauteur >900 |  |
|  | Oscillo-battant 1 ventail droite |  |
|  | Oscillo-battant 1 ventail gauche |  |
|  | Fenêtre 1 ventail ouvrant droite |  |
|  | Fenêtre 1 ventail ouvrant gauche |  |
| Vote demande spécifique un ventail |  |  |
| 2 ventaux |  |  |
|  | Fenêtre à 2 ventaux, oscillo-battant droite |  |
|  | Fenêtre à 2 ventaux, oscillo-battant gauche |  |
|  | Fenêtre à 2 ventaux, oscillo-battant droite, gauche fixe sans faux ouvrant. |  |
|  | Fenêtre à 2 ventaux, oscillo-battant, droite fixe sans faux ouvrant. gauche |  |
|  | Menuiserie à 2 ventaux Allège surmontée d’un ouvrant OB, ouvrant droite ou gauche |  |
| Votre demande spécifique à 2 ventaux |  |  |
| 3 ventaux |  |  |
|  | Menuiserie composée d’une allège : d’une partie supérieure à 2 ventaux… |  |
|  | Menuiserie composée d’une fenêtre à 2 vantaux et d’une imposte |  |
|  | Menuiserie composée de 3 ventaux : Un droite fixe sans faux ouvrant Deux ventaux ouvrant avec meneau mobile central OB et gauche OF |  |
|  | 3 vantaux 2 fixes et un OB |  |
| Votre demande spécifique à 3 ventaux |  |  |
| Portes-fenêtres |  |  |
|  | Porte-fenêtre ouvrant gauche droite OB Seuil haut Poignée type fenêtre uniquement intérieure |  |
|  | Porte-fenêtre à 2 ventaux poignée de porte fermeture intérieure et extérieure Poignée type fenêtre seuils au choix : aluminium à rupture de pont thermique bois |  |
| Portes de terrasse | 1 vantail |  |
|  | Porte ouvrant gauche droite Poignée de porte avec fermeture intérieure et extérieure Cylindre Seuil bas à rupture de pont thermique Fermeture 3 points semi automatique |  |
|  | 2 vantaux |  |
|  | Porte de terrasse avec tierce fixe ou ouvrant |  |
| Portes d’entrée | Pour définir les cotes « largeur » de vos menuiseries, prenez en compte la largeur de passage prenant en compte la largeur des profilés de chaque côté |  |
|  | Porte d’entrée Composée : D’un cadre en bois lamellé-collé, D’une partie vitrée triple vitrage avec ou sans traverse D’un seuil composite aluminium à rupture de pont thermique poignée de porte fermeture intérieure et extérieure cylindre traversant 3 points automatique |  |
| Porte sandwich passive / performance |  |  |
|  | Porte d’entrée (vitrée ou non), 0.75 < Ud < 1.0 Cotes standard Tierces possibles Porte d’entrée constituée d’un cadre bois, remplissage de polyuréthane 88 ou 68 mm, faces acier inox revêtement synthétique très résistant Poignée intérieure et extérieure inox + cylindre à 2 entrées, haute sureté, antidégondage Seuil aluminium à rupture de pont thermique Choix de vitrage sur site |  |
| PRESTIGE 84P/PG | Ud = 0.75 non vitrée Cotes : 998*2078 + élargisseurs par tranche de 25/50 mm Couleur gris anthracite ou imitation bois |  |
| PERFORMANCE 68X/XG | Ud = 0.9 non vitrée Cotes : 1002*2072 + élargisseurs par tranche de 25/50 mm Couleur blanc ou gris anthracite ou imitation bois |  |
| Votre demande particulière en vitrage ou autre concernant la porte passive / performance | Incrustations M1-M12 1 face : 50 € / 2 faces : 72 € K1 1 face : 25 € / 2 faces : 50 € Vitrages : entre 150 et 200 € Rejet d’eau en bas de porte : 15 € Bâton de maréchal : 90 cm / 150 € et 140 cm / 190 € Tierces : Largeur 300 : 300 € Largeur 500 : 400 € |  |
| Coulissants | Pas de coulissants sur rails parallèles ils ne sont pas assez étanches, le plus étanche et le moins cher est l’oscillo coulissant, le coulissant levant est moins étanche et plus cher mais avantage seuil bas 20 mm |  |
|  | Porte-fenêtre oscillo-coulissante encore appelé à translation droit fixe sans faux ouvrant poignée de porte : Poignée intérieure sans cylindre ni clé Verrou Poignée de tirage extérieure Verrouillage par clé dans la poignée Seuil de porte : haut = traverse basse |  |
|  | Porte-fenêtre oscillo-coulissante gauche fixe sans faux ouvrant poignée de porte : Poignée sans cylindre ni clé Verrouillage par clé dans la poignée Poignée de tirage extérieure Seuil de porte : haut = traverse basse |  |
|  | Oscillo-coulissants, 2 fixes, 2 ouvrants latéralement Uniquement seuil haut Préciser choix de poignées |  |
| Votre oscillo coulissant |  |  |
|  | Porte-fenêtre coulissante à levage gauche fixe avec faux ouvrant poignée de porte : Poignée et cylindre intérieurs et extérieurs Poignée et cylindre intérieurs Poignée intérieure sans cylindre Seuil de porte : Composite aluminium à rupture de pont thermique encastré 50 mm |  |
|  | Porte-fenêtre coulissante à levage droit fixe avec faux ouvrant poignée de porte : Poignée et cylindre intérieurs et extérieurs Poignée et cylindre intérieurs et extérieurs Poignée intérieure sans cylindre Poignée intérieure avec verrouillage dans la poignée Poignée de tirage extérieure seuil de porte : composite aluminium à rupture de pont thermique encastré 50 mm |  |
|  | Coulissants levant, 2 fixes, 2 ouvrants latéralement Préciser choix poignée Seuil de porte : Composite aluminium à rupture de pont thermique encastré 50 mm |  |
| Votre coulissant levant |  |  |
|  | Porte pliante Vu de l’intérieur : Un ventail ouvrant à droite à la française et 2 ventaux pliants à gauche. Largeur de chaque ventail environ 750 mm poignée de porte : Poignée et cylindre intérieurs et extérieurs Poignée et cylindre intérieurs Poignée intérieure sans cylindre Seuil de porte : aluminium à rupture de pont thermique |  |
|  | Porte pliante Vu de l’intérieur : Un ventail ouvrant à droite à la française et 2 ventaux pliants à gauche poignée de porte : Poignée et cylindre intérieurs et extérieurs Poignée et cylindre intérieurs Poignée intérieure sans cylindre Seuil de porte : aluminium à rupture de pont thermique |  |

NB. Pour faire vos choix :

- Les châssis fixes sont les moins chers et les plus étanches

- Les châssis fixes avec faux ouvrants ont la même esthétique que les fenêtres avec ouvrants

- Nous ne produisons pas de coulissants simples parce qu’ils ne sont pas assez étanches

- Les oscillo-coulissants sont les coulissants les plus étanches avec « l’inconvénient » du seuil « haut » en bois (c’est une vraie porte-fenêtre = fenêtre qui descend jusqu’au sol)

- Les coulissants-levants sont plus confortables que les oscillo-coulissants grâce au seuil bas en aluminium (à rupture de pont thermique), ils sont moins étanches et plus chers.

- Lorsque cela est possible choisissez des fenêtres à 1 ventail plutôt que 2, elles sont plus étanches, plus performantes et moins chères.

- pour des menuiseries OF ou OB jusqu’à 1200  mm de largeur , de préférence un ventail (prix, lumière, performance)

- pour 2 ventaux en OF ou OB, de préférence au moins 1600 mm

- largeur minimal d’un ventail en oscillo coulissant 800 mm et maximum 1800 mm

- cotes mini largeur hauteur 450 mm

Date de la demande :